SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Postępowanie zakupowe nr 2021-927

Przedmiotem  zamówienia jest zakup wraz z dostawą Indywidualnych Zestawów Ochrony Biologicznej w celu wsparcia   Zespołów Ratownictwa Medycznego na potrzeby realizacji działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych w ramach Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne przez Spółkę Ratownictwo Medyczne Sp. z o.o.

Zakup realizowany w ramach:

„Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego na realizację: „Wsparcie Zespołów Ratownictwa Medycznego w walce z COVID-19 ze środków finansowych POIiŚ 2014-2020” w związku z realizacją działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych w ramach POIiŚ na lata 2014-2020 „

Projekty:

1.„Zakup ambulansu oraz środków ochrony indywidualnej w celu wsparcia Zespołów Ratownictwa Medycznego Ratownictwo Medyczne Sp. z o.o.  w Świebodzinie w walce z COVID-19 oraz innymi chorobami zakaźnymi” – dotyczy Zadania nr 1, oraz Zadania nr 2

2.„Zakup ambulansów oraz środków ochrony indywidualnej w celu wsparcia Zespołów Ratownictwo Medyczne Sp. z o.o. w województwie kujawsko - pomorskim w walce z COVID-19 oraz innymi chorobami zakaźnymi” – dotyczy Zadań nr 3,4,5,6,7,8,9,10 zastrzeżeniem, że  dostawy realizowane będą  do wskazanych jednostek:

Dostawa: 620 szt. Indywidualnych Zestawów Ochrony Biologicznej na potrzeby: Zespół Ratownictwa Medycznego (ZRM) Podstawowy Świecie ul. Wojska Polskiego 126, 86-100 Świecie ( Zadanie nr 3 i Zadnie nr 4)

Dostawa: 620 szt. Indywidualnych Zestawów Ochrony Biologicznej na potrzeby: ZRM Podstawowy Osie ul. Dworcowa 7, 86-150 Osie;( Zadanie nr 5 i Zadanie nr 6 )

Dostawa: 620 szt. Indywidualnych Zestawów Ochrony Biologicznej na potrzeby: ZRM Podstawowy Kcynia, ul. Libelta 11 89-240 Kcynia; ( Zadanie nr 7 i Zadanie nr 8)

Dostawa: 620 szt. Indywidualnych Zestawów Ochrony Biologicznej na potrzeby: ZRM Podstawowy Wąbrzeźno, ul. Wolności 27, 87-200 Wąbrzeźno; ( Zdanie nr 9 i Zadanie nr 10)

(dla wszystkich zadań KOD CPV 35113400-3)

| „Zakup ambulansu oraz środków ochrony indywidualnej w celu wsparcia Zespołów Ratownictwa Medycznego Ratownictwo Medyczne Sp. z o.o. w Świebodzinie w walce z COVID-19 oraz innymi chorobami zakaźnymi” |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zadanie 1: Indywidualny Zestaw Ochrony Biologicznej ( 350 szt.) | Potwierdzenie spełnienia parametru (tak/nie) | Wartość/opis oferowanego parametru |
| 1 | Komplet złożony z: kombinezonu ochrony biologicznej 1 szt., półmaska filtrująca 1 szt., okulary ochronne 1 szt., rękawiczki nitrylowe 2 szt., ochraniacze ( nakładki) na buty – 2szt., worek na odpady medyczne 1 szt. |  |  |
|  | Kombinezon ( opis) |  |  |
| 2 | Trzyczęściowy kaptur z gumką |  |  |
| 3 | Wykonany z włókniny w kolorze białym o gramaturze nie przekraczającej 49 g/m2 |  |  |
| 4 | Wykończenie po obu stronach antystatyczne |  |  |
| 5 | zamek błyskawiczny z blokadą |  |  |
| 6 | patka zakrywająca zamek |  |  |
| 7 | wklejona gumka w talii |  |  |
| 8 | Oznakowanie CE |  |  |
| 9 | Właściwości antystatyczne EN1149-5, |  |  |
| 10 | Ochrona przed czynnikami biologicznymi: EN14126, |  |  |
| 11 | Środek Ochrony Indywidualnej Typ 5, Typ 6, Kat III Typ 6: EN 13034:2005+A1 2009; Typ 5: EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 |  |  |
| 12 | Rozmiary S, M,L,XL,XXL lub odpowiednie ( do wyboru przez Zamawiającego na etapie składania zamówienia) |  |  |
|  | Półmaska filtrująca ( opis) |  |  |
| 13 | FFP3 z zaworkiem |  |  |
| 14 | EN 149:2001+A1:2009 |  |  |
| 15 | wielowarstwowy materiał filtracyjnego polipropylenu |  |  |
| 16 | zawór wydechowy z tworzywa sztucznego |  |  |
| 17 | uszczelka nosowa wykonana z pianki poliuretanowej |  |  |
| 18 | zacisk nosowy dla formatowania w obrębie nosa |  |  |
|  | Okulary ochronne (opis) |  |  |
| 19 | Regulacja zauszników |  |  |
| 20 | EN 166:2002 |  |  |
| 21 | Certyfikat CE |  |  |
| 22 | Osłona boczna jako przedłużenie okularu |  |  |
| 23 | Klasa optyczna 1 |  |  |
| 24 | Stopień ochrony 1,2 |  |  |
| 25 | Ochrona przed uderzeniem cząstek o dużej prędkości i niskiej energii F |  |  |
|  | Rękawiczki nitrylowe |  |  |
| 26 | EN 374:2003 |  |  |
| 27 | EN 420:2003+A1:2009; |  |  |
|  | Ochraniacze ( nakładki na buty) |  |  |
| 28 | nakładki ochronne na buty wysokie |  |  |
| 29 | podeszwa antypoślizgowa |  |  |
|  | Worek na odpady medyczne |  |  |
| 30 | Worek na odpady medyczne 35l 1 szt |  |  |
| 31 | atest PZH |  |  |
| 32 | Okres gwarancji Zestawu min.36 miesięcy |  |  |
| 33 | Okres przydatności Zestawu min. 60 miesięcy od daty przekazania Zamawiającemu |  |  |
| Zadanie 2: Indywidualny Zestaw Ochrony Biologicznej ( 270 szt.) | Potwierdzenie spełnienia parametru (tak/nie) | Wartość/opis oferowanego parametru |
| 1 | Komplet złożony z: kombinezonu ochrony biologicznej 1 szt., półmaska filtrująca 1 szt., okulary ochronne 1 szt., rękawiczki nitrylowe 2 szt., ochraniacze ( nakładki) na buty – 2szt., worek na odpady medyczne 1 szt. |  |  |
|  | Kombinezon ( opis) |  |  |
| 2 | Trzyczęściowy kaptur z gumką |  |  |
| 3 | Wykonany z włókniny w kolorze białym o gramaturze nie przekraczającej 49 g/m2 |  |  |
| 4 | Wykończenie po obu stronach antystatyczne |  |  |
| 5 | zamek błyskawiczny z blokadą |  |  |
| 6 | patka zakrywająca zamek |  |  |
| 7 | wklejona gumka w talii |  |  |
| 8 | Oznakowanie CE |  |  |
| 9 | Właściwości antystatyczne EN1149-5, |  |  |
| 10 | Ochrona przed czynnikami biologicznymi: EN14126, |  |  |
| 11 | Środek Ochrony Indywidualnej Typ 5, Typ 6, Kat III, Typ 6: EN 13034:2005+A1 2009; Typ 5: EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 |  |  |
| 12 | Rozmiary S, M,L,XL,XXL lub odpowiednie ( do wyboru przez Zamawiającego na etapie składania zamówienia) |  |  |
|  | Półmaska filtrująca ( opis) |  |  |
| 13 | FFP3 z zaworkiem |  |  |
| 14 | EN 149:2001+A1:2009 |  |  |
| 15 | wielowarstwowy materiał filtracyjnego polipropylenu |  |  |
| 16 | zawór wydechowy z tworzywa sztucznego |  |  |
| 17 | uszczelka nosowa wykonana z pianki poliuretanowej |  |  |
| 18 | zacisk nosowy dla formatowania w obrębie nosa |  |  |
|  | Okulary ochronne (opis) |  |  |
| 19 | Regulacja zauszników |  |  |
| 20 | EN 166:2002 |  |  |
| 21 | Certyfikat CE |  |  |
| 22 | Osłona boczna jako przedłużenie okularu |  |  |
| 23 | Klasa optyczna 1 |  |  |
| 24 | Stopień ochrony 1,2 |  |  |
| 25 | Ochrona przed uderzeniem cząstek o dużej prędkości i niskiej energii F |  |  |
|  | Rękawiczki nitrylowe |  |  |
| 26 | EN 374:2003 |  |  |
| 27 | EN 420:2003+A1:2009; |  |  |
|  | Ochraniacze ( nakładki na buty) |  |  |
| 28 | nakładki ochronne na buty wysokie |  |  |
| 29 | podeszwa antypoślizgowa |  |  |
|  | Worek na odpady medyczne |  |  |
| 30 | Worek na odpady medyczne 35l 1 szt |  |  |
| 31 | atest PZH |  |  |
| 32 | Okres gwarancji na Zestaw min.36 miesięcy |  |  |
| 33 | Okres przydatności Zestawu min. 60 miesięcy od daty przekazania Zamawiającemu |  |  |

| Zakup ambulansów oraz środków ochrony indywidualnej w celu wsparcia Zespołów Ratownictwo Medyczne Sp. z o.o. w województwie kujawsko - pomorskim w walce z COVID-19 oraz innymi chorobami zakaźnymi” |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zadanie 3: Indywidualny Zestaw Ochrony Biologicznej ( 350 szt.) | Potwierdzenie spełnienia parametru (tak/nie) | Wartość/opis oferowanego parametru |
| 1 | Komplet złożony z: kombinezonu ochrony biologicznej 1 szt., półmaska filtrująca 1 szt., okulary ochronne 1 szt., rękawiczki nitrylowe 2 szt., ochraniacze ( nakładki) na buty – 2szt., worek na odpady medyczne 1 szt. |  |  |
|  | Kombinezon ( opis) |  |  |
| 2 | Trzyczęściowy kaptur z gumką |  |  |
| 3 | Wykonany z włókniny w kolorze białym o gramaturze nie przekraczającej 49 g/m2 |  |  |
| 4 | Wykończenie po obu stronach antystatyczne |  |  |
| 5 | zamek błyskawiczny z blokadą |  |  |
| 6 | patka zakrywająca zamek |  |  |
| 7 | wklejona gumka w talii |  |  |
| 8 | Oznakowanie CE |  |  |
| 9 | Właściwości antystatyczne EN1149-5, |  |  |
| 10 | Ochrona przed czynnikami biologicznymi: EN14126, |  |  |
| 11 | Środek Ochrony Indywidualnej Typ 5, Typ 6, Kat III, Typ 6: EN 13034:2005+A1 2009; Typ 5: EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 |  |  |
| 12 | Rozmiary S, M,L,XL,XXL lub odpowiednie ( do wyboru przez Zamawiającego na etapie składania zamówienia) |  |  |
|  | Półmaska filtrująca ( opis) |  |  |
| 13 | FFP3 z zaworkiem |  |  |
| 14 | EN 149:2001+A1:2009 |  |  |
| 15 | wielowarstwowy materiał filtracyjnego polipropylenu |  |  |
| 16 | zawór wydechowy z tworzywa sztucznego |  |  |
| 17 | uszczelka nosowa wykonana z pianki poliuretanowej |  |  |
| 18 | zacisk nosowy dla formatowania w obrębie nosa |  |  |
|  | Okulary ochronne (opis) |  |  |
| 19 | Regulacja zauszników |  |  |
| 20 | EN 166:2002 |  |  |
| 21 | Certyfikat CE |  |  |
| 22 | Osłona boczna jako przedłużenie okularu |  |  |
| 23 | Klasa optyczna 1 |  |  |
| 24 | Stopień ochrony 1,2 |  |  |
| 25 | Ochrona przed uderzeniem cząstek o dużej prędkości i niskiej energii F |  |  |
|  | Rękawiczki nitrylowe |  |  |
| 26 | EN 374:2003 |  |  |
| 27 | EN 420:2003+A1:2009; |  |  |
|  | Ochraniacze ( nakładki na buty) |  |  |
| 28 | nakładki ochronne na buty wysokie |  |  |
| 29 | podeszwa antypoślizgowa |  |  |
|  | Worek na odpady medyczne |  |  |
| 30 | Worek na odpady medyczne 35l 1 szt |  |  |
| 31 | atest PZH |  |  |
| 32 | Okres gwarancji na Zestaw min.36 miesięcy |  |  |
| 33 | Okres przydatności Zestawu min. 60 miesięcy od daty przekazania Zamawiającemu |  |  |
| Zadanie 4: Indywidualny Zestaw Ochrony Biologicznej ( 270 szt.) | Potwierdzenie spełnienia parametru (tak/nie) | Wartość/opis oferowanego parametru |
| 1 | Komplet złożony z: kombinezonu ochrony biologicznej 1 szt., półmaska filtrująca 1 szt., okulary ochronne 1 szt., rękawiczki nitrylowe 2 szt., ochraniacze ( nakładki) na buty – 2szt., worek na odpady medyczne 1 szt. |  |  |
|  | Kombinezon ( opis) |  |  |
| 2 | Trzyczęściowy kaptur z gumką |  |  |
| 3 | Wykonany z włókniny w kolorze białym o gramaturze nie przekraczającej 49 g/m2 |  |  |
| 4 | Wykończenie po obu stronach antystatyczne |  |  |
| 5 | zamek błyskawiczny z blokadą |  |  |
| 6 | patka zakrywająca zamek |  |  |
| 7 | wklejona gumka w talii |  |  |
| 8 | Oznakowanie CE |  |  |
| 9 | Właściwości antystatyczne EN1149-5, |  |  |
| 10 | Ochrona przed czynnikami biologicznymi: EN14126, |  |  |
| 11 | Środek Ochrony Indywidualnej Typ 5, Typ 6, Kat III, Typ 6: EN 13034:2005+A1 2009; Typ 5: EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 |  |  |
| 12 | Rozmiary S, M,L,XL,XXL lub odpowiednie ( do wyboru przez Zamawiającego na etapie składania zamówienia) |  |  |
|  | Półmaska filtrująca ( opis) |  |  |
| 13 | FFP3 z zaworkiem |  |  |
| 14 | EN 149:2001+A1:2009 |  |  |
| 15 | wielowarstwowy materiał filtracyjnego polipropylenu |  |  |
| 16 | zawór wydechowy z tworzywa sztucznego |  |  |
| 17 | uszczelka nosowa wykonana z pianki poliuretanowej |  |  |
| 18 | zacisk nosowy dla formatowania w obrębie nosa |  |  |
|  | Okulary ochronne (opis) |  |  |
| 19 | Regulacja zauszników |  |  |
| 20 | EN 166:2002 |  |  |
| 21 | Certyfikat CE |  |  |
| 22 | Osłona boczna jako przedłużenie okularu |  |  |
| 23 | Klasa optyczna 1 |  |  |
| 24 | Stopień ochrony 1,2 |  |  |
| 25 | Ochrona przed uderzeniem cząstek o dużej prędkości i niskiej energii F |  |  |
|  | Rękawiczki nitrylowe |  |  |
| 26 | EN 374:2003 |  |  |
| 27 | EN 420:2003+A1:2009; |  |  |
|  | Ochraniacze ( nakładki na buty) |  |  |
| 28 | nakładki ochronne na buty wysokie |  |  |
| 29 | podeszwa antypoślizgowa |  |  |
|  | Worek na odpady medyczne |  |  |
| 30 | Worek na odpady medyczne 35l 1 szt |  |  |
| 31 | atest PZH |  |  |
| 32 | Okres gwarancji na Zestaw min.36 miesięcy |  |  |
| 33 | Okres przydatności Zestawu min. 60 miesięcy od daty przekazania Zamawiającemu |  |  |
| Zadanie 5: Indywidualny Zestaw Ochrony Biologicznej ( 350 szt.) | Potwierdzenie spełnienia parametru (tak/nie) | Wartość/opis oferowanego parametru |
| 1 | Komplet złożony z: kombinezonu ochrony biologicznej 1 szt., półmaska filtrująca 1 szt., okulary ochronne 1 szt., rękawiczki nitrylowe 2 szt., ochraniacze ( nakładki) na buty – 2szt., worek na odpady medyczne 1 szt. |  |  |
|  | Kombinezon ( opis) |  |  |
| 2 | Trzyczęściowy kaptur z gumką |  |  |
| 3 | Wykonany z włókniny w kolorze białym o gramaturze nie przekraczającej 49 g/m2 |  |  |
| 4 | Wykończenie po obu stronach antystatyczne |  |  |
| 5 | zamek błyskawiczny z blokadą |  |  |
| 6 | patka zakrywająca zamek |  |  |
| 7 | wklejona gumka w talii |  |  |
| 8 | Oznakowanie CE |  |  |
| 9 | Właściwości antystatyczne EN1149-5, |  |  |
| 10 | Ochrona przed czynnikami biologicznymi: EN14126, |  |  |
| 11 | Środek Ochrony Indywidualnej Typ 5, Typ 6, Kat III, Typ 6: EN 13034:2005+A1 2009; Typ 5: EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 |  |  |
| 12 | Rozmiary S, M,L,XL,XXL lub odpowiednie ( do wyboru przez Zamawiającego na etapie składania zamówienia) |  |  |
|  | Półmaska filtrująca ( opis) |  |  |
| 13 | FFP3 z zaworkiem |  |  |
| 14 | EN 149:2001+A1:2009 |  |  |
| 15 | wielowarstwowy materiał filtracyjnego polipropylenu |  |  |
| 16 | zawór wydechowy z tworzywa sztucznego |  |  |
| 17 | uszczelka nosowa wykonana z pianki poliuretanowej |  |  |
| 18 | zacisk nosowy dla formatowania w obrębie nosa |  |  |
|  | Okulary ochronne (opis) |  |  |
| 19 | Regulacja zauszników |  |  |
| 20 | EN 166:2002 |  |  |
| 21 | Certyfikat CE |  |  |
| 22 | Osłona boczna jako przedłużenie okularu |  |  |
| 23 | Klasa optyczna 1 |  |  |
| 24 | Stopień ochrony 1,2 |  |  |
| 25 | Ochrona przed uderzeniem cząstek o dużej prędkości i niskiej energii F |  |  |
|  | Rękawiczki nitrylowe |  |  |
| 26 | EN 374:2003 |  |  |
| 27 | EN 420:2003+A1:2009; |  |  |
|  | Ochraniacze ( nakładki na buty) |  |  |
| 28 | nakładki ochronne na buty wysokie |  |  |
| 29 | podeszwa antypoślizgowa |  |  |
|  | Worek na odpady medyczne |  |  |
| 30 | Worek na odpady medyczne 35l 1 szt |  |  |
| 31 | atest PZH |  |  |
| 32 | Okres gwarancji na Zestaw min.36 miesięcy |  |  |
| 33 | Okres przydatności Zestawu min. 60 miesięcy od daty przekazania Zamawiającemu |  |  |
| Zadanie 6: Indywidualny Zestaw Ochrony Biologicznej ( 270 szt.) | Potwierdzenie spełnienia parametru (tak/nie) | Wartość/opis oferowanego parametru |
| 1 | Komplet złożony z: kombinezonu ochrony biologicznej 1 szt., półmaska filtrująca 1 szt., okulary ochronne 1 szt., rękawiczki nitrylowe 2 szt., ochraniacze ( nakładki) na buty – 2szt., worek na odpady medyczne 1 szt. |  |  |
|  | Kombinezon ( opis) |  |  |
| 2 | Trzyczęściowy kaptur z gumką |  |  |
| 3 | Wykonany z włókniny w kolorze białym o gramaturze nie przekraczającej 49 g/m2 |  |  |
| 4 | Wykończenie po obu stronach antystatyczne |  |  |
| 5 | zamek błyskawiczny z blokadą |  |  |
| 6 | patka zakrywająca zamek |  |  |
| 7 | wklejona gumka w talii |  |  |
| 8 | Oznakowanie CE |  |  |
| 9 | Właściwości antystatyczne EN1149-5, |  |  |
| 10 | Ochrona przed czynnikami biologicznymi: EN14126, |  |  |
| 11 | Środek Ochrony Indywidualnej Typ 5, Typ 6, Kat III, Typ 6: EN 13034:2005+A1 2009; Typ 5: EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 |  |  |
| 12 | Rozmiary S, M,L,XL,XXL lub odpowiednie ( do wyboru przez Zamawiającego na etapie składania zamówienia) |  |  |
|  | Półmaska filtrująca ( opis) |  |  |
| 13 | FFP3 z zaworkiem |  |  |
| 14 | EN 149:2001+A1:2009 |  |  |
| 15 | wielowarstwowy materiał filtracyjnego polipropylenu |  |  |
| 16 | zawór wydechowy z tworzywa sztucznego |  |  |
| 17 | uszczelka nosowa wykonana z pianki poliuretanowej |  |  |
| 18 | zacisk nosowy dla formatowania w obrębie nosa |  |  |
|  | Okulary ochronne (opis) |  |  |
| 19 | Regulacja zauszników |  |  |
| 20 | EN 166:2002 |  |  |
| 21 | Certyfikat CE |  |  |
| 22 | Osłona boczna jako przedłużenie okularu |  |  |
| 23 | Klasa optyczna 1 |  |  |
| 24 | Stopień ochrony 1,2 |  |  |
| 25 | Ochrona przed uderzeniem cząstek o dużej prędkości i niskiej energii F |  |  |
|  | Rękawiczki nitrylowe |  |  |
| 26 | EN 374:2003 |  |  |
| 27 | EN 420:2003+A1:2009; |  |  |
|  | Ochraniacze ( nakładki na buty) |  |  |
| 28 | nakładki ochronne na buty wysokie |  |  |
| 29 | podeszwa antypoślizgowa |  |  |
|  | Worek na odpady medyczne |  |  |
| 30 | Worek na odpady medyczne 35l 1 szt |  |  |
| 31 | atest PZH |  |  |
| 32 | Okres gwarancji na Zestaw min.36 miesięcy |  |  |
| 33 | Okres przydatności Zestawu min. 60 miesięcy od daty przekazania Zamawiającemu |  |  |
| Zadanie 7: Indywidualny Zestaw Ochrony Biologicznej ( 350 szt.) | Potwierdzenie spełnienia parametru (tak/nie) | Wartość/opis oferowanego parametru |
| 1 | Komplet złożony z: kombinezonu ochrony biologicznej 1 szt., półmaska filtrująca 1 szt., okulary ochronne 1 szt., rękawiczki nitrylowe 2 szt., ochraniacze ( nakładki) na buty – 2szt., worek na odpady medyczne 1 szt. |  |  |
|  | Kombinezon ( opis) |  |  |
| 2 | Trzyczęściowy kaptur z gumką |  |  |
| 3 | Wykonany z włókniny w kolorze białym o gramaturze nie przekraczającej 49 g/m2 |  |  |
| 4 | Wykończenie po obu stronach antystatyczne |  |  |
| 5 | zamek błyskawiczny z blokadą |  |  |
| 6 | patka zakrywająca zamek |  |  |
| 7 | wklejona gumka w talii |  |  |
| 8 | Oznakowanie CE |  |  |
| 9 | Właściwości antystatyczne EN1149-5, |  |  |
| 10 | Ochrona przed czynnikami biologicznymi: EN14126, |  |  |
| 11 | Środek Ochrony Indywidualnej Typ 5, Typ 6, Kat III, Typ 6: EN 13034:2005+A1 2009; Typ 5: EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 |  |  |
| 12 | Rozmiary S, M,L,XL,XXL lub odpowiednie ( do wyboru przez Zamawiającego na etapie składania zamówienia) |  |  |
|  | Półmaska filtrująca ( opis) |  |  |
| 13 | FFP3 z zaworkiem |  |  |
| 14 | EN 149:2001+A1:2009 |  |  |
| 15 | wielowarstwowy materiał filtracyjnego polipropylenu |  |  |
| 16 | zawór wydechowy z tworzywa sztucznego |  |  |
| 17 | uszczelka nosowa wykonana z pianki poliuretanowej |  |  |
| 18 | zacisk nosowy dla formatowania w obrębie nosa |  |  |
|  | Okulary ochronne (opis) |  |  |
| 19 | Regulacja zauszników |  |  |
| 20 | EN 166:2002 |  |  |
| 21 | Certyfikat CE |  |  |
| 22 | Osłona boczna jako przedłużenie okularu |  |  |
| 23 | Klasa optyczna 1 |  |  |
| 24 | Stopień ochrony 1,2 |  |  |
| 25 | Ochrona przed uderzeniem cząstek o dużej prędkości i niskiej energii F |  |  |
|  | Rękawiczki nitrylowe |  |  |
| 26 | EN 374:2003 |  |  |
| 27 | EN 420:2003+A1:2009; |  |  |
|  | Ochraniacze ( nakładki na buty) |  |  |
| 28 | nakładki ochronne na buty wysokie |  |  |
| 29 | podeszwa antypoślizgowa |  |  |
|  | Worek na odpady medyczne |  |  |
| 30 | Worek na odpady medyczne 35l 1 szt |  |  |
| 31 | atest PZH |  |  |
| 32 | Okres gwarancji na Zestaw min.36 miesięcy |  |  |
| 33 | Okres przydatności Zestawu min. 60 miesięcy od daty przekazania Zamawiającemu |  |  |
| Zadanie 8: Indywidualny Zestaw Ochrony Biologicznej ( 270 szt.) | Potwierdzenie spełnienia parametru (tak/nie) | Wartość/opis oferowanego parametru |
| 1 | Komplet złożony z: kombinezonu ochrony biologicznej 1 szt., półmaska filtrująca 1 szt., okulary ochronne 1 szt., rękawiczki nitrylowe 2 szt., ochraniacze ( nakładki) na buty – 2szt., worek na odpady medyczne 1 szt. |  |  |
|  | Kombinezon ( opis) |  |  |
| 2 | Trzyczęściowy kaptur z gumką |  |  |
| 3 | Wykonany z włókniny w kolorze białym o gramaturze nie przekraczającej 49 g/m2 |  |  |
| 4 | Wykończenie po obu stronach antystatyczne |  |  |
| 5 | zamek błyskawiczny z blokadą |  |  |
| 6 | patka zakrywająca zamek |  |  |
| 7 | wklejona gumka w talii |  |  |
| 8 | Oznakowanie CE |  |  |
| 9 | Właściwości antystatyczne EN1149-5, |  |  |
| 10 | Ochrona przed czynnikami biologicznymi: EN14126, |  |  |
| 11 | Środek Ochrony Indywidualnej Typ 5, Typ 6, Kat III, Typ 6: EN 13034:2005+A1 2009; Typ 5: EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 |  |  |
| 12 | Rozmiary S, M,L,XL,XXL lub odpowiednie ( do wyboru przez Zamawiającego na etapie składania zamówienia) |  |  |
|  | Półmaska filtrująca ( opis) |  |  |
| 13 | FFP3 z zaworkiem |  |  |
| 14 | EN 149:2001+A1:2009 |  |  |
| 15 | wielowarstwowy materiał filtracyjnego polipropylenu |  |  |
| 16 | zawór wydechowy z tworzywa sztucznego |  |  |
| 17 | uszczelka nosowa wykonana z pianki poliuretanowej |  |  |
| 18 | zacisk nosowy dla formatowania w obrębie nosa |  |  |
|  | Okulary ochronne (opis) |  |  |
| 19 | Regulacja zauszników |  |  |
| 20 | EN 166:2002 |  |  |
| 21 | Certyfikat CE |  |  |
| 22 | Osłona boczna jako przedłużenie okularu |  |  |
| 23 | Klasa optyczna 1 |  |  |
| 24 | Stopień ochrony 1,2 |  |  |
| 25 | Ochrona przed uderzeniem cząstek o dużej prędkości i niskiej energii F |  |  |
|  | Rękawiczki nitrylowe |  |  |
| 26 | EN 374:2003 |  |  |
| 27 | EN 420:2003+A1:2009; |  |  |
|  | Ochraniacze ( nakładki na buty) |  |  |
| 28 | nakładki ochronne na buty wysokie |  |  |
| 29 | podeszwa antypoślizgowa |  |  |
|  | Worek na odpady medyczne |  |  |
| 30 | Worek na odpady medyczne 35l 1 szt |  |  |
| 31 | atest PZH |  |  |
| 32 | Okres gwarancji na Zestaw min.36 miesięcy |  |  |
| 33 | Okres przydatności Zestawu min. 60 miesięcy od daty przekazania Zamawiającemu |  |  |
| Zadanie 9: Indywidualny Zestaw Ochrony Biologicznej ( 350 szt.) | Potwierdzenie spełnienia parametru (tak/nie) | Wartość/opis oferowanego parametru |
| 1 | Komplet złożony z: kombinezonu ochrony biologicznej 1 szt., półmaska filtrująca 1 szt., okulary ochronne 1 szt., rękawiczki nitrylowe 2 szt., ochraniacze ( nakładki) na buty – 2szt., worek na odpady medyczne 1 szt. |  |  |
|  | Kombinezon ( opis) |  |  |
| 2 | Trzyczęściowy kaptur z gumką |  |  |
| 3 | Wykonany z włókniny w kolorze białym o gramaturze nie przekraczającej 49 g/m2 |  |  |
| 4 | Wykończenie po obu stronach antystatyczne |  |  |
| 5 | zamek błyskawiczny z blokadą |  |  |
| 6 | patka zakrywająca zamek |  |  |
| 7 | wklejona gumka w talii |  |  |
| 8 | Oznakowanie CE |  |  |
| 9 | Właściwości antystatyczne EN1149-5, |  |  |
| 10 | Ochrona przed czynnikami biologicznymi: EN14126, |  |  |
| 11 | Środek Ochrony Indywidualnej Typ 5, Typ 6, Kat III, Typ 6: EN 13034:2005+A1 2009; Typ 5: EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 |  |  |
| 12 | Rozmiary S, M,L,XL,XXL lub odpowiednie ( do wyboru przez Zamawiającego na etapie składania zamówienia) |  |  |
|  | Półmaska filtrująca ( opis) |  |  |
| 13 | FFP3 z zaworkiem |  |  |
| 14 | EN 149:2001+A1:2009 |  |  |
| 15 | wielowarstwowy materiał filtracyjnego polipropylenu |  |  |
| 16 | zawór wydechowy z tworzywa sztucznego |  |  |
| 17 | uszczelka nosowa wykonana z pianki poliuretanowej |  |  |
| 18 | zacisk nosowy dla formatowania w obrębie nosa |  |  |
|  | Okulary ochronne (opis) |  |  |
| 19 | Regulacja zauszników |  |  |
| 20 | EN 166:2002 |  |  |
| 21 | Certyfikat CE |  |  |
| 22 | Osłona boczna jako przedłużenie okularu |  |  |
| 23 | Klasa optyczna 1 |  |  |
| 24 | Stopień ochrony 1,2 |  |  |
| 25 | Ochrona przed uderzeniem cząstek o dużej prędkości i niskiej energii F |  |  |
|  | Rękawiczki nitrylowe |  |  |
| 26 | EN 374:2003 |  |  |
| 27 | EN 420:2003+A1:2009; |  |  |
|  | Ochraniacze ( nakładki na buty) |  |  |
| 28 | nakładki ochronne na buty wysokie |  |  |
| 29 | podeszwa antypoślizgowa |  |  |
|  | Worek na odpady medyczne |  |  |
| 30 | Worek na odpady medyczne 35l 1 szt |  |  |
| 31 | atest PZH |  |  |
| 32 | Okres gwarancji na Zestaw min.36 miesięcy |  |  |
| 33 | Okres przydatności Zestawu min. 60 miesięcy od daty przekazania Zamawiającemu |  |  |
| Zadanie 10: Indywidualny Zestaw Ochrony Biologicznej ( 270 szt.) | Potwierdzenie spełnienia parametru (tak/nie) | Wartość/opis oferowanego parametru |
| 1 | Komplet złożony z: kombinezonu ochrony biologicznej 1 szt., półmaska filtrująca 1 szt., okulary ochronne 1 szt., rękawiczki nitrylowe 2 szt., ochraniacze ( nakładki) na buty – 2szt., worek na odpady medyczne 1 szt. |  |  |
|  | Kombinezon ( opis) |  |  |
| 2 | Trzyczęściowy kaptur z gumką |  |  |
| 3 | Wykonany z włókniny w kolorze białym o gramaturze nie przekraczającej 49 g/m2 |  |  |
| 4 | Wykończenie po obu stronach antystatyczne |  |  |
| 5 | zamek błyskawiczny z blokadą |  |  |
| 6 | patka zakrywająca zamek |  |  |
| 7 | wklejona gumka w talii |  |  |
| 8 | Oznakowanie CE |  |  |
| 9 | Właściwości antystatyczne EN1149-5, |  |  |
| 10 | Ochrona przed czynnikami biologicznymi: EN14126, |  |  |
| 11 | Środek Ochrony Indywidualnej Typ 5, Typ 6, Kat III, Typ 6: EN 13034:2005+A1 2009; Typ 5: EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 |  |  |
| 12 | Rozmiary S, M,L,XL,XXL lub odpowiednie ( do wyboru przez Zamawiającego na etapie składania zamówienia) |  |  |
|  | Półmaska filtrująca ( opis) |  |  |
| 13 | FFP3 z zaworkiem |  |  |
| 14 | EN 149:2001+A1:2009 |  |  |
| 15 | wielowarstwowy materiał filtracyjnego polipropylenu |  |  |
| 16 | zawór wydechowy z tworzywa sztucznego |  |  |
| 17 | uszczelka nosowa wykonana z pianki poliuretanowej |  |  |
| 18 | zacisk nosowy dla formatowania w obrębie nosa |  |  |
|  | Okulary ochronne (opis) |  |  |
| 19 | Regulacja zauszników |  |  |
| 20 | EN 166:2002 |  |  |
| 21 | Certyfikat CE |  |  |
| 22 | Osłona boczna jako przedłużenie okularu |  |  |
| 23 | Klasa optyczna 1 |  |  |
| 24 | Stopień ochrony 1,2 |  |  |
| 25 | Ochrona przed uderzeniem cząstek o dużej prędkości i niskiej energii F |  |  |
|  | Rękawiczki nitrylowe |  |  |
| 26 | EN 374:2003 |  |  |
| 27 | EN 420:2003+A1:2009; |  |  |
|  | Ochraniacze ( nakładki na buty) |  |  |
| 28 | nakładki ochronne na buty wysokie |  |  |
| 29 | podeszwa antypoślizgowa |  |  |
|  | Worek na odpady medyczne |  |  |
| 30 | Worek na odpady medyczne 35l 1 szt |  |  |
| 31 | atest PZH |  |  |
| 32 | Okres gwarancji na Zestaw min.36 miesięcy |  |  |
| 33 | Okres przydatności Zestawu min. 60 miesięcy od daty przekazania Zamawiającemu |  |  |

...........................................................                                         ..............................................................

(miejscowość i data)