**Pytania i odpowiedzi.**

1. Czy zamawiający dopuści:

Pozycja nr 5: Igła do ostrzykiwań 2,3 x 2300mm, kanał 2,8mm, śr. 0,7mm, dł.igły 5mm.

Pozycja nr 9: Igła do wstrzyknięć, średnica 2,3mm.

Pozycja nr 13: Kleszczyki chwytające typu ząb szczura 2,3 x 2300mm, o śr. rozwarcia ramion 8,1mm.

Pozycja 28 i 29: Pętla do polipektomii owalne plecione o śr. 2,3 x 2300mm, pozostałe parametry zgodne z OPZ.

Pozycja 30: Pętla do polipektomii owalne plecione 2,3 x 2300mm, kanał 2,8, mm śr. 24mm.

Pozycja 31: Pętla do polipektomii owalne plecione 2,3 x 2300mm, kanał 2,8, mm śr. 36mm.

Pozycja 47: Sfinkterotom trójkanałowy dł. cięcia 20, 25, 30mm, igła (nosek) 5mm, śr. 2,00mm, dł. 2000mm.

Pozycja 49: Sten samorozprężalny, przełykowy, długość kanału prowadnicy 700 mm, do prowadnicy 0,035”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza poniższe rozwiązanie pod warunkiem wysłania próbek do szpitala i zaakceptowaniu ich przez Szpital.