**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia- specyfikacja danych technicznych**

Postępowanie zakupowe nr:2020-900

**Zakup wraz z dostawą środków i materiałów jednorazowych dla Nowego Szpitala Sp. z o.o. – POSTĘPOWANIE III** *(Postępowanie prowadzone w ramach projektu: Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zadanie nr 1. Zestaw ochrony biologicznej (1 100 kompletów)** | Potwierdzenie spełnienia parametru (tak/nie) | Wartość/opis oferowanego parametru |
| 1 | Komplet złożony z: kombinezonu ochrony biologicznej 1 szt., półmaska filtrująca 1 szt., okulary ochronne 1 szt., rękawiczki nitrylowe 2 szt., ochraniacze ( nakładki) na buty – 2szt., worek na odpady medyczne 1 szt. |  |  |
| **Zadanie nr 2. Maski z filtrem FFP3 ( 5 750 sztuk )**  | Potwierdzenie spełnienia parametru (tak/nie) | Wartość/opis oferowanego parametru |
| 1. | Maski z filtrem FFP3 NR D z zaworkiem |  |  |
| 2. | 3 warstwy materiału filtracyjnego  |  |  |
| 3. | Zacisk nosowy  |  |  |
| 4. | Zawór wydechowy z tworzywa sztucznego |  |  |
| 5. | Taśma nadgłowia wykonana z nitek gumowych w oplocie |  |  |
| 6. | Wewnętrzne wkładki poprawiające szczelność i komfort użytkowania  |  |  |
| 7. | PN-EN 149 +A1:2009 |  |  |