**ODPOWIEDŹ NA PYTANIA NR 1**

do ogłoszonego postępowania zakupowego na:

**„Dostawa z montażem kompletnego wyrobu medycznego obejmującego instalacje gazów medycznych i źródeł gazów medycznych dla potrzeb nowobudowanego Bloku Operacyjnego z 3 salami operacyjnymi w szpitalu Zamawiającego w Olkuszu, ul. 1000-lecia 13, 32-300 Olkusz.”**

Pytania dotyczące wzoru umowy:

1. Dotyczy wzoru umowy §1 ust. 3. Prosimy o zmianę zapisu umowy:

Oryginalne brzmienie:

„Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych, normami szczegółowymi, dokumentacją projektową Inwestycji oraz ustaleniami z Zamawiającym,

w szczególności Wykonawca przeprowadzi wszelkie próby, testy, sprawdzenia, rozruch instalacji oraz przekaże kompletną dokumentację podwykonawczą, w tym certyfikaty CE jak dla wyrobu medycznego klasy IIa/IIb odpowiednio dla urządzeń i instalacji Gazów Medycznych.”

Proponowane brzmienie:

„Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych, normami szczegółowymi, dokumentacją projektową Inwestycji oraz ustaleniami z Zamawiającym,

w szczególności Wykonawca przeprowadzi wszelkie próby, testy, sprawdzenia, rozruch instalacji oraz przekaże kompletną dokumentację podwykonawczą, w tym certyfikaty CE jak dla wyrobu medycznego klasy IIa/IIb.”

***Odp. 1 - Zamawiający w §1 ust. 3 wprowadza zapis:***

***„Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych, normami szczegółowymi, dokumentacją projektową Inwestycji oraz ustaleniami z Zamawiającym,***

***w szczególności Wykonawca przeprowadzi wszelkie próby, testy, sprawdzenia, rozruch instalacji oraz przekaże kompletną dokumentację podwykonawczą, w tym certyfikaty CE jak dla wyrobu medycznego klasy IIa/IIb.”***

1. Dotyczy wzoru umowy §1 ust. 4. Prosimy o zmianę zapisu umowy:

Oryginalne brzmienie:

„Przyjęta przez Wykonawcę technologia dostawy i montażu Instalacji gazów medycznych musi spełniać warunki techniczne i fachowo – sanitarne właściwe dla obiektów użyteczności publicznej o charakterze szpitalnym”

Proponowane brzmienie:

„Przyjęta przez Wykonawcę technologia dostawy i montażu Instalacji gazów medycznych musi spełniać warunki techniczne i fachowo – sanitarne właściwe dla obiektów użyteczności publicznej o charakterze szpitalnym i zostanie uzgodniona z Zamawiającym.”

***Odp. 2 - Zamawiający w §1 ust. 4 wprowadza zapis:***

***„Przyjęta przez Wykonawcę technologia dostawy i montażu Instalacji gazów medycznych musi spełniać warunki techniczne i fachowo – sanitarne właściwe dla obiektów użyteczności publicznej o charakterze szpitalnym i zostanie uzgodniona z Zamawiającym.”***

1. Dotyczy wzoru umowy §1 ust. 8. Prosimy o zmianę zapisu umowy:

Oryginalne brzmienie:

„Użyte przez Wykonawcę materiały i wyroby spełniać warunki określone w dokumentacji projektowej, ustawie o wyrobach medycznych i pozostałych przepisach dotyczących przedmiotu umowy, w tym warunków techniczno-budowlanych i fachowo –sanitarnych właściwych dla przeznaczenia obiektu i wykonywanej w nim działalności oraz winny posiadać aprobaty techniczne (atesty) oraz odpowiadać odpowiednim normom. W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwiązań systemowych należy przy wycenie uwzględnić wszystkie elementy danego systemu niezbędne do zrealizowania całości prac”

Proponowane brzmienie:

„Użyte przez Wykonawcę materiały i wyroby spełniać warunki określone w dokumentacji projektowej, ustawie o wyrobach medycznych i pozostałych przepisach dotyczących przedmiotu umowy. W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwiązań systemowych należy przy wycenie uwzględnić wszystkie elementy danego systemu niezbędne do zrealizowania całości prac i zostaną zatwierdzone przez Zamawiającego.”

***Odp. 3 - Zamawiający w §1 ust. 8 wprowadza zapis:***

***„Użyte przez Wykonawcę materiały i wyroby spełniać warunki określone w dokumentacji projektowej, ustawie o wyrobach medycznych i pozostałych przepisach dotyczących przedmiotu umowy. W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwiązań systemowych należy przy wycenie uwzględnić wszystkie elementy danego systemu niezbędne do zrealizowania całości prac.”***

1. Dotyczy wzoru umowy §6 ust. 5. Prosimy o zmianę zapisu umowy:

Oryginalne brzmienie:

„Wykonawca zobowiązuje się w ramach serwisu gwarancyjnego do stawiennictwa

w siedzibie Zamawiającego w terminie 12 godzin od otrzymania na piśmie bądź faxem zawiadomienia

o wadzie oraz do jej usunięcia w terminie maksymalnie 3 dni daty od powzięcia wiadomości

o zaistniałych wadach, z zastrzeżeniem ust. 6.”

Proponowane brzmienie:

Wykonawca zobowiązuje się w ramach serwisu gwarancyjnego na reakcję w terminie 24 godzin od otrzymania na piśmie bądź faxem zawiadomienia o wadzie oraz do jej usunięcia w terminie maksymalnie 5 dni roboczych od powzięcia wiadomości o zaistniałych wadach, z zastrzeżeniem ust. 6.

***Odp. 4 - Zamawiający w § 6 ust. 5 wprowadza zapis:***

***Wykonawca zobowiązuje się w ramach serwisu gwarancyjnego na reakcję w terminie 24 godzin od otrzymania na piśmie bądź faxem zawiadomienia o wadzie oraz do jej usunięcia w terminie maksymalnie 3 dni, a w uzgodnieniu z Zamawiającym do 5 dni roboczych od daty powzięcia wiadomości o zaistniałych wadach, z zastrzeżeniem ust. 6.***

1. Dotyczy wzoru umowy §7. Prosimy o dopisanie ust. 9 Jak niżej:

„9. Kwota ta zostanie wtedy zatrzymana procentowo z wystawionych faktur”

**Odp. 5 - Zamawiający w *§7 nie zgadza się na dopisanie wyżej zaproponowanego ust. 9***

1. Dotyczy wzoru umowy §8 ust. 1. Prosimy o zmianę zapisu umowy:

Oryginalne brzmienie:

„Wykonawca może prowadzić prace z wykorzystaniem podwykonawców wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem zapłaty kary umownej w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy z tym zastrzeżeniem, że Zamawiający bez podania uzasadnionych przyczyn nie będzie odmawiał zgody na wykorzystanie przez Wykonawcę podwykonawcy.”

Proponowane brzmienie:

„Wykonawca może prowadzić prace z wykorzystaniem podwykonawców wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego z tym zastrzeżeniem, że Zamawiający bez podania uzasadnionych przyczyn nie będzie odmawiał zgody na wykorzystanie przez Wykonawcę podwykonawcy.”

***Odp. 6 - Zamawiający w § 8 ust. 1 wprowadza zapis:***

***„Wykonawca może prowadzić prace z wykorzystaniem podwykonawców wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego z tym zastrzeżeniem, że Zamawiający bez podania uzasadnionych przyczyn nie będzie odmawiał zgody na wykorzystanie przez Wykonawcę podwykonawcy.”***

1. Dotyczy wzoru umowy §9 ust. 9 a). Prosimy o zmianę zapisu umowy:

Oryginalne brzmienie:

„Instrukcję użytkową wyrobu medycznego Instalacje gazów medycznych zgodnie z ustawą

o wyrobach medycznych i właściwą normą dla Instalacji gazów medycznych.”

Proponowane brzmienie:

„Instrukcję użytkową wyrobu medycznego.”

***Odp. 7 - Zamawiający w § 9 ust. 9a) wprowadza zapis:***

***„Instrukcję użytkową wyrobu medycznego.”***

1. Dotyczy wzoru umowy §9 ust. 9 b). Prosimy o zmianę zapisu umowy:

Oryginalne brzmienie:

„wszelkie atesty, certyfikaty, deklaracje techniczne na wbudowane materiały, urządzenia i osprzęt,”

Proponowane brzmienie:

„wszelkie atesty, certyfikaty, wymagane deklaracje techniczne na wbudowane materiały, urządzenia i osprzęt,”

***Odp. 8 - Zamawiający w § 9 ust. 9b) wprowadza zapis:***

***„wszelkie atesty, certyfikaty, wymagane deklaracje techniczne na wbudowane materiały, urządzenia i osprzęt,”***