***ZESTAW NR 18***

***Pytanie nr 1***

***Dotyczy zadania nr 3  – Stoliki przyłóżkowe 50 szt.***

1. *Uważamy, że opis przedmiotu zamówienia jest nieprecyzyjny. W punkcie 11 Zamawiający stawia wymóg, aby szafka miała możliwość zamiany stron montażu blatu bocznego. Jednocześnie  
   w żadnym innym punkcie opisu Zamawiający nie stawia wymogu wyposażenia szafki w blat boczny.  
   W związku z tym, aby żaden z wykonawców nie miał wątpliwości przy tworzeniu oferty, prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga szafki z blatem bocznym. Jeśli tak, to prosimy także o skorygowanie żądanych wymiarów szafki, uwzględniających blat boczny (pkt 3 opisu przedmiotu zamówienia) na:  
   - Szerokość całkowita szafki  430 (+/- 30 mm)  
   - Szerokość całkowita szafki po zamontowaniu blatu bocznego 550 mm (+/-30 mm) – gdy blat złożony  
   - Wysokość szafki: 800 mm (+/- 30 mm)  
   - Wysokość całkowita szafki z zamontowanym blatem bocznym 830 (+/- 20 mm) - gdy blat złożony  
   - Głębokość szafki: 410 mm (+/- 30 mm*

*Odpowiedź: Zamawiający wymaga blatu bocznego. Jednocześnie dopuszczamy powyższe parametry.*