Załącznik nr 2 do Szczegółowej Oferty Cenowej

Zapytanie Ofertowe nr 2022-1009

Minimalny zakres elementów składowych Custom Pack wymagany przez Dzierżawcę

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **szt.** | **Minimalny zakres elementów składowych** | **TAK/ NIE** |
| 1 | 1 | kaseta do aparatu wraz z tipem łukowato wygiętym 45st i osłonką |  |
| 2 | 2 | kaniula do hydrodysekcji 25G |  |
| 3 | 1 | kaniula do hydrodysekcji 27G |  |
| 4 | 1 | kaniula 27G zagięta |  |
| 5 | 1 | cystotom 25G |  |
| 6 | 1 | obłożenie pacjenta 100x120cm z workiem odpływowym |  |
| 7 | 1 | nóż do portów bocznych 1,2 mm |  |
| 8 | 1 | nóż typu slit 2,2 mm |  |
| 9 | 1 | plastikowa osłonka na oko |  |
| 10 | 2 | podłokietniki 71x80 cm |  |
| 11 | 1 | obłożenie na stolik 140x140cm |  |
| 12 | 2 | kubek plastikowy 60 ml |  |
| 13 | 1 | sączek |  |
| 14 | 1 | fartuch L długi z ręcznikiem |  |
| 15 | 1 | fatruch L długi |  |
| 16 | 1 | igła 25G25 |  |
| 17 | 1 | opatrunek na oko (ocznik) |  |
| 18 | 10 | gaziki 5x5 cm |  |
| 19 | 10 | gaziki 8x8 cm |  |
| 20 | 1 | przylepiec 2,5x13 cm |  |
| 21 | 1 | strzykawka 10 ml LL |  |
| 22 | 1 | strzykawka tuberkulinowa 1 ml. LL |  |
| 23 | 1 | strzykawka 2ml LS |  |
| 24 | 2 | strzykawka 3 ml LL |  |
| 25 | 1 | strzykawka 5 ml LL |  |
| 26 | 2 | ręcznik papierowy |  |
| 27 | 1 | taca plastikowa 25x13x5 cm |  |
| 28 | 1 | BSS 15 ml amp |  |
| 29 |  |  |  |
| 30 |  |  |  |
| 31 |  |  |  |
| 32 |  |  |  |

………………………………………………………….

Podpis oferenta