„Wymiana w budynku głównym szpitala opraw oświetleniowych łącznie ok. 253 szt. w ramach kontynuacji Projektu UE nr RPKP.03.03.00-04-0001/18 pn.: „POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ OBIEKTÓW NOWEGO SZPITALA SP. Z O.O. W ŚWIECIU”

**Zestaw pytań i odpowiedzi nr 1**

**Pytanie nr 1**

Zwracamy się z prośbą o zgodę na zamianę opraw awaryjnych z produktów firmy AWEX na produkty firmy HYBRYD. Produkty są względem siebie rozwiązaniami równoważnymi o tych samych parametrach.

W załączniku karty katalogowe proponowanych opraw, a poniżej odniesienie do oznaczenia opraw z projektu:

EW1 - oprawa PRIMOS SGN,

EW2 - oprawa PRIMOS SGN + akcesoria do montażu zwieszanego/sufitowego,

AWO - OWA z optyką rozproszoną

AWC - OWA z optyką kierunkową (tzw korytarzową)

AWN - OWA z optyką skupioną (na potrzeby montażu nad hydrantami i przyciskami instalacji sygnalizacji pożaru)

AW3 - OWA z optyką rozproszoną

**Odpowiedź na pytanie nr 1**

Zamawiający nie wymaga dostarczenia i zamontowania opraw awaryjnych konkretnego producenta i/lub modelu. Wskazane w dokumentacji powykonawczej (opracowanej dla już wykonanego zakresu robót, nie stanowiącego przedmiotu niniejszego zamówienia) oprawy producenta wskazanego w zapytaniu Oferenta (firmy AWEX) Zamawiający podaje wyłącznie, jako typ opraw awaryjnych. Zamawiający dopuszcza rozwiązania nie gorsze niż wskazany typ. Zamawiający informuje, że dopuszcza rozwiązania będące przedmiotem zapytania Oferenta.