**Zestaw pytań i odpowiedzi z dnia 09.12.2022 r**

1) Pytanie dotyczy „Projektu Zagospodarowania Terenu Plansza Koordynacyjna” –

prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem zadania nie jest wykonanie zewnętrznej

instalacji tlenu.

**Odp. nr 1**

Przedmiotowe postępowanie nie dotyczy wykonania zewnętrznej instalacji tlenu.

Instalacja tlenu jest wyrobem medycznym i będzie wykonana przez wytwórcę wyrobu medycznego w ramach odrębnej umowy.

2) Prosimy o informację odnośnie usunięcia potencjalnych kolizji, które mogę ujawnić się

w trakcie prac ziemnych i sieciowych a nie są wykazane na mapach geodezyjnych. Po

czyjej stronie są koszty usunięcia potencjalnych kolizji?

**Odp. nr 2**

Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia w ramach robót dodatkowych ewentualnych kolizji, które wystąpią na etapie realizacji zadania.

3) Czy w ofercie Wykonawca winien ująć koszty pielęgnacji nasadzeń zastępczych do

czasu ich odbioru ?

**Odp. nr 3**

Po stronie wykonawcy jest wykonanie nasadzeń kompensacyjnych w charakterystyce zgodnej z wydaną decyzją o wycinkach oraz ich pielęgnacja do czasu uzyskania protokołu końcowego odbioru robót.

4) Czy Inwestor jest w posiadaniu wytycznych montażowych od dostawcy zbiornika np.

DTR, szczegóły konstrukcyjne elementów mocujących zbiornik do płyty

fundamentowej ?

**Odp. nr 4**

Szczegóły konstrukcyjne elementów mocujących zbiornik do płyty fundamentowej znajdują się w Projekcie Technicznym fundamentów pod zbiornik tlenu VT6 i parownicy SH70HF wykonanym przez mgr inż. Bogusława Kaźmierskiego – Załącznik do niniejszej odpowiedzi.

5) Prosimy o wydłużenie terminu złożenia ofert do dnia 19.12.2022r., spowodowane jest

to chęcią złożenia należycie oszacowanej oferty. Wyznaczenie właściwych granic

czasowych na przygotowanie oferty leży przede wszystkim w interesie Zamawiającego,

ponieważ zapewnia możliwość rzetelnego oszacowania wszystkich elementów

cenotwórczych i pozwala na przewidzenie lub wręcz zminimalizowanie wielu ryzyk

związanych z realizacją zadania.

**Odp. nr 5**

Termin otwarcia zostaje przedłużony do dnia 19.12.2022 r.