Dotyczy postepowania nr 2022-1006

**Zestaw pytań i odpowiedzi nr 1 z dnia 18.01.2023 r.**

**Pytanie nr 1**

***Przebudowa OW***

rys A5  ( 06.2020   zał. nr 9) -  zestawienie stolarki -  drzwi D1  1,5 skrzydłowe stalowe nie mają określonej odp. ogniowej ani na zestawieniu  ani na rzucie 1 piętra.

Proszę o  określenie  odp. ogniowej dla tych drzwi

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Na zestawienie drzwi rysunku A5 – drzwi D1 są opisane, jako dymoszczelne odporność ogniowa wg rysunku.

Na rzucie I piętra rysunek A1 – drzwi D1 są opisane, jako **dymoszczelne.**

**Pytanie nr 2**

**Załącznik nr 5** – **S**zczegółowy **O**pis **P**rzedmiotu **Z**amówienia

Załącznik nr 7 do SOPZ –PROJEKT ZAMIENNY BUDOWLANO-WYKONAWCZY WIELOBRANŻOWY DOTYCZĄCY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO NA TERENIE SZPITALA WĄBRZEŹNIE –– ***data opracowania czerwiec 2020r.***

Załącznik nr 8 do SOPZ – PROJEKT WYKONAWCY WIELOBRANŻOWY DOTYCZACY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO NA TERENIE SZPITALA W WĄBRZEŹNIE – ***data opracowania MARZEC 2021***

Po  otwarciu tych plików

Załącznik nr 7 do SOPZ .....         data opracowania 2019 rok

Załącznik nr 8 do SOPZ  . ........... data opracowania 2020 rok

Czy  istnieją opracowania dla OW   z datami czerwiec 2020 lub marzec 2021 ?

**Odpowiedź na pytanie nr 2**

W opisie załączników wystąpiła omyłka pisarska, Zamawiający poprawia ją na:

Załącznik nr 7 do SOPZ –PROJEKT ZAMIENNY BUDOWLANO-WYKONAWCZY WIELOBRANŻOWY DOTYCZĄCY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO NA TERENIE SZPITALA WĄBRZEŹNIE –– ***data opracowania kwiecień 2019r.***

Załącznik nr 8 do SOPZ – PROJEKT WYKONAWCY WIELOBRANŻOWY DOTYCZACY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO NA TERENIE SZPITALA W WĄBRZEŹNIE – ***data opracowania czerwiec 2020***

Nie  istnieją opracowania dla OW  z datami czerwiec 2020 lub marzec 2021.

**Pytanie nr 3**

W opisach projektów wykonawczych dla Poradni i przebudowy pomieszczeń OW stwierdza się , że materiały wykończeniowe i kolorystykę nalezy wykonać wg opracowania " Koncepcja kolorystyki , dobór materiałów ...... .. " zwanego Koncepcją kolorystyki GNHS.

**Odpowiedź na pytanie nr 3**

Zamawiający dołącza do postępowania: Załącznik nr 14 do SOPZ – Księga kolorystyki