**Zestaw nr 2 – z dnia 21 grudnia 2022 r. na zapytanie ofertowe na usługę „Dostawa wraz z depozytem endoprotez: stawu biodrowego, stawu kolanowego, stawu barkowego, implantów traumatologii sportowej oraz użyczenia zestawów instrumentariów wraz z napędami do endoprotez dla podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Grupa Nowy Szpital Holding”**

**Pytanie nr 1:**

1. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 Pozycji 9 wyrazi zgodę na zastąpienie wymienionych w Specyfikacji kaniul AquaLoc o wymiarach Fi 7,8 i 9 mm, tożsamym nowym produktem - kaniulami HydroDam o wymiarach 7 i 8,5 mm?

**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.**

1. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 Pozycji 10 wyrazi zgodę na zastąpienie, wymienionego w Specyfikacji systemu do szycia łąkotek techniką „all inside” MaxFire MarXmen, wycofanego z produkcji ponad 5 lat temu, systemem JuggerStitch (System do szycia łąkotek metodą All-inside, składający się z dwóch miękkich implantów, wykonanych z poliestru, połączonych nicią 2-0 z UHMWPE. System bezwęzłowy, mocowanie typu ziploop. Podajnik ołówkowy z ogranicznikiem głębokości penetracji igły 10-18 mm. Prowadnica metalowa prosta lub zakrzywiona,  zakończona igłą o śr. 1,6 mm) ?

**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.**

1. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 i 2 odstąpi od wymogu doręczenia generatora do waporyzacji? sprzęt nie jest używany przy zabiegach endoprotez kolanowych i biodrowych.

**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.**

1. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 poz. 8 wyrazi zgodę na dostarczanie implantów  wraz z instrumentami na zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym?

**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.**