**Zestaw nr 6 – z dnia 3 stycznia 2023 r. na zapytanie ofertowe na usługę „Dostawa wraz z depozytem endoprotez: stawu biodrowego, stawu kolanowego, stawu barkowego, implantów traumatologii sportowej oraz użyczenia zestawów instrumentariów wraz z napędami do endoprotez dla podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Grupa Nowy Szpital Holding”**

**Pytanie nr 1**

1. Czy Zamawiający w PAKIECIE nr 2 „Endoproteza stawu kolanowego” w podpunkcie 13 dopuści jako równoważne: element tytanowy piszczelowy, element udowy kobalt-chrom i wkładka polietylenowa?

**Odp.: Tak Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 2**

1. Czy Zamawiający w PAKIECIE nr 2 „Endoproteza stawu kolanowego” w podpunkcie 12 dopuści zamiennie: Płyta piszczelowa w całości wykonana z polietylenu w 4 grubościach (9,11,13,16 mm) zarówno w wersji PS i CS, element udowy kobalt-chrom?

**Odp.: Tak Zamawiający dopuszcza.**