**Zestaw nr 1 - z dnia 4 grudnia 2020 r. na zapytanie ofertowe na sukcesywną sprzedaż wraz z dostawami materiałów szewnych dla Jednostek nalężących do Grupy Kapitałowej Grupa Nowy Szpital Holding, nr postępowania: 2020-895.**

1. Pytanie nr 1: **Czy zamawiający dopuści w Zadaniu nr 25 i 27:**

Siatki do operacyjnego leczenia statyki dna miednicy mniejszej: siatka jednorodna, niewchłanialna, o anatomicznym kształcie, trapez z 4 ramionami, pokrytymi plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m2, porowatość 84%, długość ramion: górne 38 cm, dolne 45 cm, wysokość implantu 8 cm (odległość między ramionami), wykonana w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), wytrzymałość 70 N/cm, brzegi zakończone bezpiecznymi zielonymi pętelkami.

**Odp.: Wysokość powinna być 6 cm.**

1. Pytanie nr 2: **Czy zamawiający dopuści w Zadaniu nr 28:**

taśmę do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, monofilamentową, polipropylenową, z plastikową dwuczęściową osłonką, niewchłanialną, długość 45 cm, szerokość 1,1 cm, porowatość 84%, grubość taśmy 0,33 mm, gramatura 48 g/m2, wykonana w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), wytrzymałość 68-70 N/cm, atraumatyczne brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, symetryczne 1,5 cm zwężenia na końcach?

**Odp.: Tak pod warunkiem otrzymania próbki.**

1. Pytanie nr 3: **Dotyczy Zadania nr 15 – siatka wewnątrzotrzewnowa polipropylenowa niewchłanialna:**

Jaki rozmiar siatki Zamawiający wymaga w/w zadaniu?

**Odp.: Rozmiar siatki powinien być 25 cm x 35 cm.**

**Zestaw nr 2 - z dnia 4 grudnia 2020 r. na zapytanie ofertowe na sukcesywną sprzedaż wraz z dostawami materiałów szewnych dla Jednostek nalężących do Grupy Kapitałowej Grupa Nowy Szpital Holding, nr postępowania: 2020-895.**

1. Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści siatkę w rozmiarze 7,5 cm x 15 cm?

**Odp.: Tak, warunkiem jest by była makroporowa.**