**Zestaw nr 5 - z dnia 6 października 2020 r. na zapytanie ofertowe na sukcesywną sprzedaż wraz z dostawami materiałów do sterylizacji dla Jednostek nalężących do Grupy Kapitałowej Grupa Nowy Szpital Holding, nr postępowania: 2020-881.**

**Pytanie 1 – do szczegółowej oferty cenowej – Załącznik nr 2, poz. 15**

Czy Zamawiający dopuści rękaw w rozmiarze 12,5cm x 200m?

**Odp.:** **Tak, Zamawiający dopuszcza powyższą propozycję Oferenta.**

**Pytanie 2 – do szczegółowej oferty cenowej – Załącznik nr 2, poz. 22**

Czy Zamawiający dopuści rękaw w rozmiarze 7,5cm x 200m?

**Odp.:** **Tak, Zamawiający dopuszcza powyższą propozycję Oferenta.**

**Pytanie 3 – do szczegółowej oferty cenowej – Załącznik nr 2, poz. 32**

Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu a’100szt z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

**Odp.:** **Tak, Zamawiający dopuszcza powyższą propozycję Oferenta.**

**Pytanie 4 – do szczegółowej oferty cenowej – Załącznik nr 2, poz. 40, 58, 84**

Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu a’250szt z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

**Odp.: Zamawiający nie dopuści powyższej propozycji Oferenta.**

**Pytanie 5 – do szczegółowej oferty cenowej – Załącznik nr 2, poz. 44, 63**

Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu a’20szt z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

**Odp.:** **Tak, Zamawiający dopuszcza powyższą propozycję Oferenta.**

**Pytanie 6 – do szczegółowej oferty cenowej – Załącznik nr 2, poz. 50 i 51**

Czy Zamawiający dopuści taśmy o szerokości 18mm?

**Odp.: Zamawiający nie dopuści powyższej propozycji Oferenta.**

**Pytanie 7 – do szczegółowej oferty cenowej – Załącznik nr 2, poz. 55**

Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu a’100szt z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

**Odp.:** **Tak, Zamawiający dopuszcza powyższą propozycję Oferenta.**

**Pytanie 8 – do szczegółowej oferty cenowej – Załącznik nr 2, poz. 60, 89**

Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu a’400szt (w opakowaniu przyrząd PCD) z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

**Odp.: Zamawiający nie dopuści powyższej propozycji Oferenta.**

**Pytanie 9 – do szczegółowej oferty cenowej – Załącznik nr 2, poz. 64**

Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu a’200szt z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

**Odp.:** **Tak, Zamawiający dopuszcza powyższą propozycję Oferenta.**

**Pytanie 10 – do szczegółowej oferty cenowej – Załącznik nr 2, poz. 64**

Prosimy o doprecyzowanie, na jakie parametry czasu i temperatury ma reagować test?

**Odp.: 121  C - 20 min i 134  C – 7 min, 121  C - 15 min i 134  C – 5,3 min.**

**Pytanie 11 – do szczegółowej oferty cenowej – Załącznik nr 2, poz. 73**

Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu a’250szt z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

**Odp.: Zamawiający nie dopuści powyższej propozycji Oferenta.**

**Pytanie 12 – do szczegółowej oferty cenowej – Załącznik nr 2, poz. 75**

Czy Zamawiający dopuści testy zmieniające barwę z białej na czarną, w opakowaniu a’480szt z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

**Odp.: Zamawiający nie dopuści powyższej propozycji Oferenta.**

**Pytanie 13 – do szczegółowej oferty cenowej – Załącznik nr 2, poz. 76**

Czy Zamawiający dopuści testy zmieniające barwę z pomarańczowej na czerwoną?

**Odp.:** **Tak, Zamawiający dopuszcza powyższą propozycję Oferenta.**

**Pytanie 14 – do szczegółowej oferty cenowej – Załącznik nr 2, poz. 83**

Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu a’200szt z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

**Odp.:** **Tak, Zamawiający dopuszcza powyższą propozycję Oferenta.**